# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КОЛОКОЛЬЦОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# КАЛИНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.10.2018года                                                                                    № 85-П

с. Колокольцовка

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Колокольцовского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Колокольцовского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




 Глава администрации

Колокольцовского МО                                             О. В. Бригадиренко

Приложение
к проекту  постановления  
от 08.10.2018 года № 85-П

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,

используемых в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

1. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей:
Автономный дымовой пожарный извещатель  - 1
Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - 1
Багор - 1
Ведро - 1
Лом - 1
Лопата - 1
Топор - 1
Емкость с песком - 0,5 м3
Емкость с водой (летнее время)  - 200 л

3. Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества:
Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее трех килограммов - 1
Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани - 2x1,5м

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.